## QS_dispo_dem_balanço
Disponibilidade das águas
Parâmetros |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Disponibilidade per capita - Vazão média em relação à população total (m3/hab.ano) |  | 1055 | 1041.4739 | 1027.8288 | 1014.3284 | 1000.9653
Demanda de água
Parâmetros |  | Situação
Demanda de água - Tipo e Finalidade (m³/s)
Balanço
Parâmetros |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 * | 2015
Demanda total em relação à vazão média (%) | Considerando a vazão transposta: | 34.8317 | 31.149 | 31.1803 | 25.3906 | 19.8136
| Desconsiderando a vazão transposta: | 16.8 | 13.13 | 13.16 | 13.2884 | 13.3582
Demanda total em relação à Q95% (%) |  | 92.1702 | 82.4249 | 82.5079 | 67.1874 | 52.4299
Demanda superficial em relação à Q7,10 (%) |  | 117.3349 | 117.6281 | 117.8826 | 94.9333 | 71.5113
Demanda subterrânea em relação à reserva explotável (%) |  | 42.9845 | 13.6188 | 13.3665 | 12.9568 | 15.1345
Síntese da Situação e Orientações para gestão: Disponibilidadade das águas, Demanda de água e Balanço
Conforme item 5.3 do "Roteiro para Elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica"
* Em 2014 e 2015 foram consideradas as vazões médias de transferência anual do Sistema Cantareira, de acordo com os boletins ANA.
Os pontos de outorga do DAEE foram espacializados e estão disponíveis nos materiais anexos . Estes materiais podem complementar os parâmetros referentes ao indicador P.01 – Demanda de água. Também estão disponíveis os pontos de captação em rios de domínio da União (Parâmetro P.01-D) .
Além das figuras, em formato JPEG, também estão disponíveis os arquivos em .shp (shapefile) para a edição e elaboração de novos mapas de interesse do CBH com relação a este tópico.

## QS_saneam
Saneamento básico - Abastecimento de água
Parâmetros | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Síntese da Situação e Orientações para gestão
Índice de atendimento de águas (%) | 95 | 95.1631 | 95.7464 | 95.6647 | 95.2 | Conforme item 5.3 do "Roteiro para Elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica
Saneamento básico - Esgotamento sanitário
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Síntese da Situação e Orientações para gestão
Esgoto coletado * (%) | 88,3 | 88,5 | 91,0 | 92,3 | 93,0 | Conforme item 5.3 do "Roteiro para Elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica
Esgoto tratado * (%) | 52,9 | 59,8 | 65,1 | 72,7 | 72,6
Eficiência do sistema de esgotamento * (%) | 44,1 | 51 | 55,3 | 62,7 | 64,6
Esgoto remanescente * (kg DBO/dia) | 149112 | 132151 | 126035 | 106291 | 102138
ICTEM - Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de Município
Saneamento básico - Manejo de resíduos sólidos
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Síntese da Situação e Orientações para gestão
Resíduo sólido urbano disposto em aterro enquadrado como Adequado (%) | 99,2 | 100 | 100 | 100 | 99,7 | Conforme item 5.3 do "Roteiro para Elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica
IQR - Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos
* Com a finalidade de facilitar a apresentação no Quadro Síntese, o nome de alguns parâmetros foram adaptados. Referem-se aqueles do Banco de Indicadores:
A) Esgoto coletado : R.02-B - Proporção de efluente doméstico coletado em relação ao efluente doméstico total gerado: %
B) Esgoto tratado: R.02-C - Proporção de efluente doméstico tratado em relação ao efluente doméstico total gerado: %
C) Eficiência do sistema de esgotamento: R.02-D - Proporção de redução da carga orgânica poluidora doméstica: %
D) Esgoto remanescente : P.05-C - Carga orgânica poluidora doméstica (remanescente): kg DBO/dia

## QS_quali
Qualidade das águas superficiais
Parâmetros | Situação
2015
IQA - Índice de Qualidade das Águas
IAP - Índice de Qualidade das Águas Brutas para fins de Abastecimento Público
Síntese da Situação e Orientações para gestão: Qualidade das águas superficiais
Conforme item 5.3 do "Roteiro para Elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica"
Qualidade das águas subterrâneas
Parâmetros | Situação
IPAS - Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas
Síntese da Situação e Orientações para gestão: Qualidade das águas subterrâneas
Conforme item 5.3 do "Roteiro para Elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica"

## Gestão
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
Objetivo: Caracterizar a atuação do colegiado em 2015.
1) Atuação do Colegiado (2015)
1.1) Comitê de Bacias Hidrográficas
Ano | Nº de Reuniões | Frequência média de participação nas reuniões (%) * | Nº de Deliberações aprovadas
2015
Principais realizações no período
Relação das principais discussões que ocorreram no âmbito dos CBHs, destacando os encaminhamentos, tais como moções, deliberações aprovadas, etc.
* número médio de membros presentes por reunião / número de integrantes do CBH
1.2) Câmaras Técnicas
Câmaras Técnicas | Identificação das CTs instituídas
| Nº de Reuniões * | Principais discussões e encaminhamentos
2015
* Pode ser descrita detalhadamente, por CT, ou totalizada, através da soma de todas as reuniões das diferentes CTs
Nota: Esta é apenas uma sugestão de formato para o Relatório de Situação. O CBH é livre para alterar a forma, bem como acrescentar mais informações, análises e indicadores que julgar relevante para avaliação da gestão.

## Retiradas Cantareira
2015
Definição: Vazão média de transferência do mês.
Fonte: Boletim de Monitoramento dos Reservatórios do Sistema Cantareira -
Link geral : http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/saladesituacao/boletinsmonitoramento.aspx
Retiradas Sistema Cantareira - m³/s | RMSP | PCJ | Link:
Janeiro | 14.78 | 1.81 | http://arquivos.ana.gov.br/saladesituacao/BoletinsMensais/Cantareira/Boletim_Monitoramento_Reservatorios_Cantareira_2015_02.pdf
Fevereiro | 10.4 | 0.58 | http://arquivos.ana.gov.br/saladesituacao/BoletinsMensais/Cantareira/Boletim_Monitoramento_Reservatorios_Cantareira_2015_03.pdf
Março | 9.78 | 0.45 | http://arquivos.ana.gov.br/saladesituacao/BoletinsMensais/Cantareira/Boletim_Monitoramento_Reservatorios_Cantareira_2015_04.pdf
Abril | 11.36 | 0.82 | http://arquivos.ana.gov.br/saladesituacao/BoletinsMensais/Cantareira/Boletim_Monitoramento_Reservatorios_Cantareira_2015_05.pdf
Maio | 10.91 | 1.68 | http://arquivos.ana.gov.br/saladesituacao/BoletinsMensais/Cantareira/Boletim_Monitoramento_Reservatorios_Cantareira_2015_06.pdf
Junho | 10.75 | 1.55 | http://arquivos.ana.gov.br/saladesituacao/BoletinsMensais/Cantareira/Boletim_Monitoramento_Reservatorios_Cantareira_2015_07.pdf
Julho | 10.71 | 2.12 | http://arquivos.ana.gov.br/saladesituacao/BoletinsMensais/Cantareira/Boletim_Monitoramento_Reservatorios_Cantareira_2015_08.pdf
Agosto | 12.6 | 3.27 | http://arquivos.ana.gov.br/saladesituacao/BoletinsMensais/Cantareira/Boletim_Monitoramento_Reservatorios_Cantareira_2015_09.pdf
Setembro | 10.01 | 2.17 | http://arquivos.ana.gov.br/saladesituacao/BoletinsMensais/Cantareira/Boletim_Monitoramento_Reservatorios_Cantareira_2015_10.pdf
Outubro | 11.22 | 2.03 | http://arquivos.ana.gov.br/saladesituacao/BoletinsMensais/Cantareira/Boletim_Monitoramento_Reservatorios_Cantareira_2015_11.pdf
Novembro | 9.86 | 0.54 | http://arquivos.ana.gov.br/saladesituacao/BoletinsMensais/Cantareira/Boletim_Monitoramento_Reservatorios_Cantareira_2015_12.pdf
Dezembro | 10.86 | 0.45 | http://arquivos.ana.gov.br/saladesituacao/BoletinsMensais/Cantareira/Boletim_Monitoramento_Reservatorios_Cantareira_2016_01.pdf
Média | 11.1033 | 1.4558